7. Свидетельство о приемке

Модуль передачи данных TC485 серийный номер358062000

Содержащий GSM модем TC35 IMEI#358062000

Соответствует технической документации  ИСФП. 435563.002

Версия программного обеспечения

Дата приемки «_25_» _сентября_ 2005г.

Подпись лица ответственного за приемку

_______________/__Хиченко_А.А.______

8. Сведения о вводе в эксплуатацию

Модуль передачи данных TC485 серийный номер358062000

Дата ввода в эксплуатацию «___» _______ 200_г.

Подпись лица ответственного за ввод	 в эксплуатацию

_______________/_________________

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие модуля передачи данных TC485 требованиям технической документации при соблюдении потребителем установленных настоящим паспортом и  техническим описанием и руководством по эксплуатации правил эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель имеет право осуществлять надзор за правильностью эксплуатации.

Адрес изготовителя/продавца:

ООО «Мобистар»

Украина, 65045, Одесса, ул. Большая Арнаутская 80.

Тел/факс:	(0482)-373-818

E-mail: hima@mobistar.com.ua

## МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

# TC485

Паспорт

Украина

Одесса

2005 г.

Настоящий документ предназначен для ознакомления с характеристиками, правилами ввода в эксплуатацию и обслуживанием  модуля передачи данных TC485 (в дальнейшем модуля).

Модуль TC485 предназначен для передачи данных от контрольно-измерительного или другого оборудования  поддерживающего стандартные протоколы RS 232 и RS-485   сетях GSM900/GSM1800.

Для работы модуль требует подключенную Sim карту оператора GSM и наличие покрытия сетью GSM900/1800.

Модуль предназначен для эксплуатации в районах с теплым,  умеренным и холодным климатом в закрытых помещениях.

Предельный диапазон рабочих температур - 20…+55 С.

Относительная влажность – не более 98% при 20 С.

Монтаж, обслуживание, изменение начальных установок должны производить специалисты, изучившие руководство по эксплуатации, знакомые с принципами работы GSM сетей и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Модуль по способу защиты от поражений электрическим током соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75

Степень защиты модуля по IP 54 по ГОСТ 14254-80.

По специальному заказу поставляется модуль со степенью защиты IP 56 по ГОСТ 14254-80.

1. Технические данные модуля TC485.

Стандарт передачи:				GSM 900/1800

Вид передачи:					ДАННЫЕ или SMS

Скорость передачи в GSM сети:		2400 / 4800 / 9600

Скорость интерфейсов:			9600 Кбит/сек

Интерфейс 232:				RXD/TXD, 4 пары

Гальванически развязанный

интерфейс 485:				RS-485: A0/В0, A1/B1.

Тип связи 485 интерфейса:			Дуплекс/полудуплекс.

Дискретные входы:			 	2 х 2

Напряжение питания модуля:			75 - 275 Вольт

Потребляемая мощность (передача):		не более 10 Вт

Диапазон температур:				- 20…+55 °С

Габаритные размеры:				170x108x40

Масса:						не более 0,5 кг

2. Состав изделия

Модуль поставляется в комплектации определенной требованиями заказчика или другими документами.

Типовая комплектация поставки:

Модуль передачи данных TC485			-	1

GSM антенна 0-12дБ (определяется заказом)		-	1

Модуль передачи данных TC485. Паспорт.		-	1

Модуль передачи данных TC485. Техническое описание и руководство по эксплуатации.					-	1

Гарантийный талон на модуль Siemens TC35		-	1

Примечание: При поставке более одного модуля «Техническое описание и руководство по эксплуатации» поставляется в количестве 1 шт. на 5 изделий.

ВНИМАНИЕ! Sim карта не входит в комплект поставки.

3. Меры безопасности

При всех видах работ с модулем должны выполняться общие требования, устанавливаемые «Правилами техники безопасности». Не допускается эксплуатация модуля с открытой верхней крышкой. К эксплуатации модуля допускаются лица, изучившие «Техническое описание и руководство по эксплуатации» и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности.

ВНИМАНИЕ! Установку и снятие SIM карты следует производить при отключенном напряжении питания!

ВНИМАНИЕ: категорически запрещается подача питания на модуль при отключенной антенне !!!

4. Хранение

Модуль должен храниться закрытым в штатной упаковке, в условиях 2С по ГОСТ 15150-69 при температуре от –25 до 60 °С.

5. Транспортировка

Транспортировать модули можно в крытых отсеках железнодорожного, автомобильного, морского и герметизированных отсеках воздушного транспорта. Механические воздействия при транспортировке должны соответствовать условиям Л по ГОСТ23216-78. Климатические условия должны соответствовать условиям хранения.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов.

Компоненты модуля не содержат драгоценных металлов.